Стоимость строительства индивидуального жилого дома

| № пп | Тип дома и объем работ | Цена за кв. м (с учетом НДС и стоимости материалов), рублей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Из пеноблоков с финишной утепленной кровлей без отделки | 16 000 |
| 2 | Из пеноблоков с финишной утепленной кровлей и фасадными работами (утепление, штукатурка, окраска) | 18 500 |
| 3 | Из кирпича с финишной утепленной кровлей без отделки (облегченная кладка 510 мм с утеплителем 100 мм) | 18 500 |
| 4 | Из кирпича с финишной утепленной кровлей и внешней отделкой (чистовая кладка или штукатурка, окраска) | 22 000 |
| 5 | Из бревна без отделки под черновую работу | 9 000 - 10 000 |
| 6 | Каркасного типа с финишной утепленной кровлей и фасадными работами (утепление, штукатурка, окраска) | 18 000 |

Стоимость бетономонолитных работ (с НДС, без учета материалов)

| № пп | Наименование работ | Ед. измерения | Цена за ед., рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм без армирования сеткой, бетон тяжелый М200 с крупным заполнителем 20-40 мм | кв. м | 238 |
| 2 | Армирование бетонных оснований сеткой в один слой | кв. м | 130 |
| 3 | Устройство монолитных железобетонных фундаментов стаканного типа (под колонны) с изготовлением арматурного каркаса, установкой и разборкой опалубки | куб. м | 4 892 |
| 4 | Устройство фундаментных плит плоских железобетонных с установкой опалубки | куб. м | 4 300 |
| 5 | Устройство фундаментов ленточных с изготовлением арматурного каркаса, установкой и разборкой опалубки | куб. м | 4 558 |
| 6 | Устройство свайных железобетонных фундаментов с установкой асбестоцементных труб и изготовлением арматурного каркаса | пог. м | 2 410 |
| 7 | Устройство монолитных железобетонных стен подвала и цоколя с изготовлением арматурного каркаса, установкой и разборкой опалубки | куб. м | 5 655 |
| 8 | Устройство монолитных балок, ригелей, несущих колонн с изготовлением арматурного каркаса, установкой и разборкой опалубки | куб. м | 6 980 |
| 9 | Устройство монолитных железобетонных лестничных ступеней и площадок с изготовлением арматурного каркаса, установкой и разборкой опалубки | куб. м | 9 930 |
| 10 | Устройство прижимной стенки из асбестоцементных плит | кв. м | 165 |
| 11 | Устройство прижимной стенки из кирпича обыкновенного | кв. м | 423 |

Стоимость общестроительных работ (руб.)

| № пп | Наименование работ | Ед. измерения | Цена за ед. (с НДС), с учетом стоимости материалов | Цена за ед. (с НДС), без учета стоимости материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Укрупненные расценки |  |  |  |  |
| 1 | Текущий (косметический) ремонт офисных помещений | кв. м |  | 2 500 |
| 2 | Капитальный ремонт офисных помещений | кв. м |  | 4 500 |
| 3 | Текущий (косметический) ремонт производственных и складских помещений | кв. м |  | 2 100 |
| 4 | Капитальный ремонт производственных и складских помещений | кв. м |  | 3 600 |
| Расценки по видам работ |  |  |  |  |
|  | Подготовительные работы |  |  |  |
| 1 | Демонтаж стен из кирпича | куб. м |  | 600 |
| 2 | Демонтаж стен из железобетона | куб. м |  | 1 200 |
| 3 | Демонтаж перегородок из гипсокартона | кв. м |  | 60 |
| 4 | Демонтаж цементно-песчанной стяжки толщиной до 5 см | кв. м |  | 60 |
| 5 | Отбивка штукатурки с кирпичных стен | кв. м |  | 60 |
| 6 | Демонтаж старой плитки со стен, пола | кв. м |  | 60 |
| 7 | Демонтаж старого ковролина | кв. м |  | 20 |
| 8 | Демонтаж дверного, оконного блока | шт. |  | 300 |
| 9 | Демонтаж подвесного потолка | кв. м |  | 30 |
| 10 | Демонтаж полов из доски | кв. м |  | 60 |
| 11 | Уборка и вынос мусора без стоимости вертикального транспорта | куб. м |  | 450 |
|  | Полы |  |  |  |
| 1 | Устройство армированных бетонных полов толщиной 100 мм | кв. м | 680 | 360 |
| 2 | Устройств выравнивающей стяжки толщиной до 50 мм | кв. м | 540 | 270 |
| 3 | Устройство обмазочной гидроизоляции полов | кв. м | 130 | 105 |
| 4 | Устройство оклеечной гидроизоляции полов | кв. м | 203 | 135 |
| 5 | Устройство наливных полов толщиной до 10 мм | кв. м | 280 | 180 |
| 6 | Устройство сборного сухого пола из ГВЛ с засыпкой керамзитовым песком | кв. м | 711 | 360 |
| 7 | Устройство основания под чистовой пол из двухслойной фанеры | кв. м | 585 | 180 |
| 8 | Укладка линолеума, ковролина (базовая цена покрытия 250 руб/кв.м) по готовому основанию | кв. м | 431 | 90 |
| 9 | Укладка ламинированного паркета (базовая цена покрытия 300 руб/кв.м) по готовому основанию | кв. м | 690 | 360 |
| 10 | Устройство покрытия из паркетной доски (базовая цена покрытия 900 руб/кв.м) по готовому основанию | кв. м | 2 065 | 900 |
| 11 | Укладка тротуарной плитки на пескобетон | кв. м | 1 135 | 600 |
|  | Стены |  |  |  |
| 1 | Устройство стен из кирпича с армированием, кладка рядовая простая | куб. м | 5 746 | 1 359 |
| 2 | Устройство стен из кирпича с армированием, кладка лицевая | куб. м | 6 565 | 1 800 |
| 3 | Устройство стен из пеннобетонных блоков | кв. м | 4 178 | 1 200 |
| 4 | Устройство перегородок из кирпича с армированием, кладка рядовая простая 1/2 | кв. м | 1 368 | 750 |
| 5 | Устройство перегородок из пазогребневых блоков | кв. м | 1 180 | 600 |
| 6 | Облицовка стен гипсокартонными листами по каркасу с подготовкой под покраску | кв. м | 991 | 750 |
| 7 | Устройство двухслойных перегородок из гипсокартонных листов по каркасу с утеплением (шумоизоляцией) минераловатными плитами и подготовкой под окраску | кв. м | 1 720 | 1 260 |
| 8 | Простое оштукатуривание стен (до 30 мм) | кв. м | 480 | 300 |
| 9 | Выравнивание стен гипсовыми смесями | кв. м | 462 | 360 |
| 10 | Шпатлевка стен | кв. м | 148 | 120 |
| 11 | Окраска стен водными красками за два раза | кв. м | 167 | 113 |
| 12 | Оклейка стен обоями с предварительной грунтовкой (базовая цена покрытия 50 руб/кв.м) | кв. м | 220 | 135 |
| 13 | Нанесение декоративной штукатурки (базовая цена покрытия 250 руб/кв.м) | кв. м | 592 | 330 |
| 14 | Облицовка стен плиткой (базовая цена покрытия 900 руб/кв.м) | кв. м | 1 347 | 600 |
|  | Окна, двери, перегородки |  |  |  |
| 1 | Ремонт оконных и дверных откосов | п. м | 341 | 300 |
| 2 | Окраска деревянных окон | кв. м | 365 | 300 |
| 3 | Установка оконных блоков | шт. |  | 1 200 |
| 4 | Установка подоконных досок | шт. |  | 800 |
| 5 | Установка однопольных дверных блоков | шт. |  | 1 200 |
|  | Потолки |  |  |  |
| 1 | Выравнивание потолков гипсовыми смесями | кв. м | 342 | 240 |
| 2 | Устройство подвесных потолков из ГКЛ с устройством каркаса с подготовкой под покраску | кв. м | 841 | 600 |
| 3 | Шпатлевка потолков | кв. м | 148 | 120 |
| 4 | Окраска потолков воднодисперсионными красками | кв. м | 174 | 120 |
| 5 | Монтаж подвесных потолков (типа Армстронг) | кв. м | 455 | 300 |

Стоимость ремонта квартир (Москва)

| № пп |  | Наименование работ | Стоимость работ (с НДС) без учета стоимости материалов за 1 кв. м (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт квартиры: |  | 2 900 |
|  |  | • отделка потолков под окраску; • отделка стен под обои; • замена плинтусов; • замена деревянных дверей; • электротехнические работы, перенос существующих электрических и телефонных розеток; • окраска окон и дверей; • окраска радиаторов отопления и труб. |  |
| 2 | Капитальный ремонт квартиры (без ремонта санузла и перепланировки): |  | 3 400 |
|  |  | • отделка потолков под покраску; • отделка стен под обои; • устройство стяжки пола, укладка ламинированного паркета, паркетной доски или циклевка существующего паркета; • замена деревянных дверей; • электрические работы, перенос существующих и установка дополнительных электрических и телефонных розеток; • окраска окон и дверей; • окраска радиаторов отопления и труб. |  |
| 3 | Капитальный ремонт квартиры (с ремонтом санузла) без перепланировки: |  | 3 900 |
|  |  | • отделка потолков под покраску; • отделка стен под обои; • устройство стяжки пола, укладка ламинированного паркета, паркетной доски или циклевка существующего паркета; • замена деревянных дверей; • электротехнические работы, перенос существующих и установка дополнительных электрических и телефонных розеток; • окраска окон и дверей; • замена и окраска радиаторов отопления и труб; • укладка керамической плитки на пол и стены; • замена сантехнической разводки; • полная замена сантехники (ванна, унитаз, умывальник, смесители, полотенцесушитель); • монтаж подвесных или реечных потолков. |  |
| 4 | Капитальный ремонт квартиры с частичной перепланировкой: |  | 4 400 |
|  |  | • отделка потолков под окраску; • отделка стен под обои; • устройство стяжки пола, укладка ламинированного паркета, паркетной доски или циклевка существующего паркета; • замена деревянных дверей; • замена всей электрической проводки с монтажом электрического щита; • окраска окон и дверей; • замена и окраска радиаторов отопления и труб; • укладка керамической плитки на пол и стены; • замена сантехнической разводки; • полная замена сантехники (ванна, унитаз, умывальник, смесители, полотенцесуштель); • монтаж подвесных или реечных потолков; • снос и установка не несущих перегородок; • устройство теплых полов. |  |
| 5 | Капитальный ремонт квартиры с полной перепланировкой: |  | 4 900 |
|  |  | • отделка потолков под окраску или устройство многоуровневых потолков; • отделка стен под обои или окраску; • устройство стяжки пола, укладка ламинированного паркета, паркетной доски или штучного паркета; • замена деревянных дверей; • замена всей электрической проводки с монтажом электрического щита; • окраска окон и дверей; • замена и окраска радиаторов отопления и труб; • укладка керамической плитки на пол и стены; • замена сантехнической разводки; • полная замена сантехники (ванна, унитаз, умывальник, смесители, полотенцесушитель); • монтаж подвесных или реечных потолков; • отделка балконов и лоджий пластиковыми панелями; • снос и установка не несущих перегородок; • устройство теплых полов. |  |
| 6 | Евроремонт квартир: |  | 5 400 |
|  |  | • демонтаж старых и ненужных конструкций и элементов декора; • работы по перепланировке; • работы по выравниванию поверхностей пола, стен и потолка; • устройство влагостойкой фанеры; • укладка на пол паркета, ламината или новой керамической плитки с подогревом; • работы по оштукатуриванию стен по маякам; • нанесение шпатлевки на поверхности стен; • шпатлевка поверхностей стен финишным слоем; • окончательная шлифовка стен последнего слоя шпатлевки; • нанесение на потолок штукатурки по маякам; • установка двухуровневых элементов из ГКЛ, сложной конфигурации; • нанесение финишной шпатлевки на поверхность потолка, и последующая ее шлифовка; • устройство элементов подвесного потолка; • монтаж элементов арочных межкомнатных проемов; • монтаж новых электрических медных проводов вместо старых алюминиевых; • устройство новых выключателей, электророзеток и слаботочек (ТЛФ, Интернет, ТВ); • монтаж новых приборов электроснабжения; • устройство нового электрощитка в квартире; • устройство новых и замена старых слаботочек (ТЛФ, Интернет, ТВ); • прокладка новых труб канализации и водоснабжения, а так же радиаторов отопления; • установка новых дверных откосов и самих дверей; • монтаж современных подоконников. |  |

Стоимость фасадных работ (рублей)

| № пп | Наименование работ | Ед. измерения | Цена за ед. (с НДС), с учетом стоимости материалов | Цена за ед. (с НДС), без стоимости материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт штукатурного фасада | кв. м | 891 | 754 |
|  | Перечень работ: установка строительных лесов, очистка поверхности фасада от пыли и отслаивающейся краски, расшивка и заделка трещин в стенах, шпатлевка стен, грунтовка стен, окраска фасада два раза воднодисперсионной краской |  |  |  |
| 2 | Средний ремонт штукатурного фасада | кв. м | 1121 | 960 |
|  | Перечень работ: установка строительных лесов, очистка поверхности фасада от пыли и отслаивающейся краски, частичный ремонт штукатурки стен и откосов (до 20%), расшивка и заделка трещин в стенах, шпатлевка стен, грунтовка стен, окраска фасада два раза воднодисперсионной краской |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт штукатурного фасада (с частичной отбивкой штукатурки) | кв. м | 1494 | 1260 |
|  | Перечень работ: установка строительных лесов, очистка поверхности фасада от пыли и отслаивающейся краски, частичный ремонт штукатурки стен и откосов (до 40%), расшивка и заделка трещин в стенах, шпатлевка стен по сетке, грунтовка стен, окраска фасада два раза воднодисперсионной краской |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт штукатурного фасада (с полной отбивкой штукатурки) | кв. м | 2126 | 1740 |
|  | Перечень работ: установка строительных лесов, отбивка старой штукатурки, оштукатуривание стен и откосов цементно-известковым раствором, шпатлевка стен, грунтовка стен, окраска фасада два раза воднодисперсионной краской |  |  |  |
| 5 | Устройство штукатурного фасада при строительстве | кв. м | 2218 | 1680 |
|  | Перечень работ: установка строительных лесов, крепление штукатурной стальной сетки, оштукатуривание поверхностей цементно-известковым раствором, шпатлевка стен, грунтовка стен, окраска фасада два раза воднодисперсионной краской |  |  |  |
| 6 | Утепление фасада плитным утеплителем с устройством защитно-декоративного покрытия (без стоимости утеплителя) | кв. м | 2137 | 1260 |
|  | Перечень работ: установка строительных лесов, промывка поверхности фасада, крепление плитного утеплителя на клей и дюбеля, устройство клеевого слоя за два раза с армированной сеткой из стекловолокна, нанесение цветной декоративной штукатурки |  |  |  |
|  | стоимость утеплителя при использовании пенополистирола (толщ. 50 мм) | кв. м | 146 |  |
|  | стоимость утеплителя при использовании фасадной минераловатной плиты (толщ. 50 мм) | кв. м | 286 |  |
| 7 | Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением толщ. 120 мм и облицовкой фиброцементными плитами | кв. м | 4206 | 1573 |
|  | Перечень работ: установка строительных лесов, устройство каркаса из оцинкованной стали, крепление плитного утеплителя с монтажом ветрозащитной пденки, монтаж фасадных фиброцементных плит |  |  |  |
| 8 | Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением толщ. 120 мм и облицовкой керамогранитной плиткой 600х600 мм | кв. м | 3502 | 1600 |
|  | Перечень работ: установка строительных лесов, монтаж алюминиевой подсистемы, крепление плитного утеплителя, установка керамогранитной плитки |  |  |  |
| 9 | Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением толщ. 120 мм и облицовкой алюминиевыми композитными панелями | кв. м | 6048 | 1520 |
|  | Перечень работ: установка строительных лесов, монтаж алюминиевой подсистемы, крепление плитного утеплителя, изготовление и установка композитных фасадных панелей |  |  |  |
| 10 | Облицовка фасада профилированным стальным листом с цветным полимерным покрытием по стальному каркасу | кв. м | 6048 | 1520 |
|  | Перечень работ: установка строительных лесов, монтаж стального каркаса, монтаж профилированных стальных листов |  |  |  |
| 11 | Облицовка фасада искусственным декоративным камнем (плиткой) | кв. м | 2508 | 1375 |
| 12 | Ремонт швов крупнопанельных работ |  |  |  |
| 12.1 | Герметизация швов без вскрытия | п.м | 183 | 128 |
| 12.2 | Герметизация швов с вскрытием, без замены утеплителя | п.м | 217 | 153 |
| 12.3 | Герметизация швов с вскрытием и заменой утеплителя | п.м | 289 | 214 |
| 13 | Отдельные виды работ |  |  |  |
| 13.1 | Увеличение общей стоимости устройства и ремонта сложных (насыщенных архитектурными деталями) и рустованных фасадов | % |  | 5…30 |
| 13.2 | Устройство на фасадах мелких покрытий шириной развертки до 300 мм из оцинкованной стали | п.м | 398 | 180 |
| 13.3 | Устройство парапетов из оцинкованной стали шириной развертки до 600 мм | п.м | 900 | 270 |
| 13.4 | Установка подоконных отливов из оцинкованной стали | п.м | 477 | 225 |
| 13.5 | Навеска водосточных труб из оцинкованной стали круглого сечения диаметром 100 мм | п.м | 678 | 300 |
| 13.6 | Защитная оклейка оконных проемов полиэтиленовой пленкой | кв. м | 40 | 30 |
| 13.7 | Окраска заполнений оконных проемов | кв. м | 240 | 180 |
| 13.8 | Установка декоративных элементов из пенополистирола (карнизов, тяг, наличников и др.) на дюбелях с отделкой армированным клеевым составом | кв. м проекции | 3679 | 1500 |

Стоимость кровельных работ (с учетом НДС)

1. Кровля скатная

| № пп | Наименование работ | Ед. измерения | Цена за ед. (с учетом стоимости материалов), рублей | Цена за ед. (без стоимости материалов), рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кровля с покрытием из оцинкованной стали |  |  |  |  |
|  | Ремонт существующей скатной кровли со сменой покрытия из листовой стали |  |  |  |
| 1 | Ремонт простой кровли с полной заменой существующего покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали и частичной (до 20%) заменой обрешетки | кв. м | 1 223 | 792 |
| 2 | Ремонт кровли средней сложности с полной заменой существующего покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали и частичной (до 20%) заменой обрешетки | кв. м | 1 345 | 902 |
| 3 | Ремонт кровли средней сложности с полной заменой существующего покрытия на покрытие из рулонной оцинкованной стали с креплением в двойной фальц и частичной (до 20%) заменой обрешетки | кв. м | 1 468 | 1 012 |
|  | Устройство скатной кровли с покрытием из листовой оцинкованной стали |  |  |  |
| 1 | Устройство обрешетки из досок толщиной 50 мм с прозорами под кровлю из листовой стали | кв. м | 362 | 135 |
| 2 | Устройство покрытия простой кровли из листовой оцинкованной стали по готовой обрешетке | кв. м | 1 171 | 770 |
| 3 | Устройство покрытия простой кровли из листовой оцинкованной стали по готовой обрешетке | кв. м | 1 183 | 770 |
| 4 | Устройство покрытия кровли средней сложности из листовой оцинкованной стали с устройством стропильной системы и обрешетки | кв. м | 2 180 | 1 265 |
| 5 | Устройство подвесных желобов из оцинкованной стали | п. м | 739 | 225 |
| 6 | Навеска водосточных труб из оцинкованной стали круглого сечения диаметром до 120 мм | п. м | 603 | 225 |
|  | Устройство рулонной оцинкованной кровли с соединением двойным фальцем |  |  |  |
| 1 | Устройство покрытия кровли средней сложности из рулонной оцинкованной стали по готовой обрешетке | кв. м | 1 305 | 880 |
| 2 | Устройство покрытия кровли средней сложности из рулонной оцинкованной стали с цветным покрытием по готовой обрешетке | кв. м | 1 392 | 880 |
| Кровля с покрытием из рулонной меди толщиной 0,6 мм |  |  |  |  |
|  | Устройство скатной кровли с покрытием из рулонной меди толщиной 0,6 мм |  |  |  |
| 1 | Устройство покрытия кровли по готовой обрешетке | кв. м | 4 954 | 2 250 |
| 2 | Монтаж покрытия кровли с устройством сплошной обрешетки по готовой стропильной системе | кв. м | 5 577 | 2 400 |
| 3 | Монтаж покрытия кровли с устройством стропильной системы и обрешетки | кв. м | 6 634 | 2 888 |
| 4 | Устройство водосточной системы из меди | п. м | 2 290 | 300 |
| Кровля с покрытием из металлочерепицы |  |  |  |  |
|  | Устройство скатной кровли с покрытием из металлочерепицы (Rannila Monterrey с покрытием РЕМА) |  |  |  |
| 1 | Устройство покрытия кровли по готовой обрешетке | кв. м | 1 059 | 660 |
| 2 | Монтаж покрытия кровли с устройством обрешетки и основания из фанеры по готовой стропильной системе | кв. м | 1 352 | 726 |
| 3 | Монтаж покрытия кровли с устройством стропильной системы и обрешетки | кв. м | 1 991 | 935 |
| 4 | Устройство водосточной системы Rannila | п. м | 815 | 220 |
| Кровля с покрытием из асбестоцементных листов (шифер) |  |  |  |  |
|  | Устройство (ремонт) скатной кровли из асбестоцементных листов |  |  |  |
| 1 | Устройство покрытия кровли по готовой обрешетке | кв. м | 482 | 330 |
| 2 | Ремонт кровли с полной заменой покрытия, устройством прокладочного слоя из пергамина и частичной (до 20 %) заменой обрешетки | кв. м | 611 | 438 |
| 3 | Ремонт кровли с полной заменой покрытия, устройством карнизных свесов из оцинкованной стали, прокладочного слоя из пергамина и частичной (до 50 %) заменой обрешетки | кв. м | 991 | 534 |
|  | Разные работы |  |  |  |
| 1 | Устройство деревянной стропильной системы с антисептированием | кв. м | 890 | 460 |
| 2 | Утепление скатной кровли минераловатным утеплителем толщиной 200 мм с двухслойной пароизоляцией (Ютафол), устройством деревянного каркаса и контробрешетки для обеспечения подкровельной изоляции | кв. м | 809 | 176 |
| 3 | Устройство настенных желобов и карнизных свесов из оцинкованной стали | кв. м | 1 140 | 550 |
| 4 | Устройство прикарнизных и приконьковых продухов в кровле из оцинкованной стали | кв. м | 120 | 60 |

2. Кровля плоская (мягкая)

| № пп | Наименование работ | Ед. измерения | Цена за ед. (с учетом стоимости материалов), рублей | Цена за ед. (без стоимости материалов), рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кровля из наплавляемых материалов |  |  |  |  |
|  | Ремонт существующей плоской (мягкой) кровли* (без стоимости замены покрытия парапетов и свесов) |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли в один слой, включая частичное вскрытие старого кровельного ковра (до 20%) | кв. м | 284 | 180 |
| 2 | Ремонт кровли в два слоя, включая частичное вскрытие старого кровельного ковра (до 20%) | кв. м | 465 | 270 |
| 3 | Ремонт кровли в два слоя, включая полное снятие старого кровельного ковра и частичный ремонт стяжки (до 20%) | кв. м | 588 | 338 |
|  | Устройство плоской (мягкой) кровли при капитальном строительстве и ремонте* (без стоимости замены покрытия парапетов и свесов) |  |  |  |
| 1 | Устройство покрытия кровли в два слоя по готовому основанию | кв. м | 423 | 213 |
| 2 | Устройство покрытия кровли в два слоя с изготовлением неармированной цементно-песчанной стяжки толщиной 50 мм | кв. м | 910 | 400 |
| 3 | Устройство покрытия кровли в два слоя (с механическим креплением нижнего слоя), с утеплением минплитой Изоруф Н и В общей толщиной 150 мм, однослойной изоляцией, по основанию из профнастила | кв. м | 1 386 | 325 |
| 4 | Устройство покрытия кровли в два слоя с изготовлением армированной цементно-песчанной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой ППЖ-200 толщиной 150 мм и двухслойной пароизоляцией | кв. м | 1 912 | 575 |
| 5 | Устройство покрытия кровли в два слоя с изготовлением армированной цементно-песчанной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой ППЖ-200 толщиной 150 мм, двухслойной пароизоляцией,устройством разуклонки из керамзита средней толщиной 100 мм | кв. м | 2 299 | 663 |
|  | Разные работы |  |  |  |
| 1 | Монтаж свесов шириной развертки до 300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм на кронштейнах | п. м | 589 | 150 |
| 2 | Монтаж парапетов шириной развертки до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм на кронштейнах | п. м | 466 | 90 |
| 3 | Полная разборка существующей кровли (гидроизоляционного покрытия, стяжки, утеплителя) с вывозом мусора | кв. м | 280 | 160 |
| 4 | Укладка тротуарной плитки на кровле на пескобетон по геотекстильной основе | кв. м | 1 638 | 725 |
| 5 | Установка водосливных воронок ПВХ 100 мм | шт. | 4 250 | 1 500 |
| *) | Цена дана с учетом использования Линокрома (срок службы 10-15 лет). При двухслойном ремонте с использованием Унифлекса (срок службы 15-20 лет) к указанной цене добавляется 84 руб/кв.м, Техноэласта (срок службы 25-30 лет) - 154 руб/кв.м. |  |  |  |
| Кровля из полимерных мембран |  |  |  |  |
|  | Ремонт существующей плоской (мягкой) кровли (без стоимости замены покрытия парапетов и свесов) |  |  |  |
| 1 | Ремонт существующей кровли с частичной (до 20%) разборкой старого кровельного ковра, укладкой армированной полимерной мембраны ТПО Эвергард толщиной 1,2 мм с механическим креплением | кв. м | 591 | 244 |
| 2 | Ремонт существующей мягкой кровли с частичной (до 20%) разборкой старого кровельного ковра, укладкой полимерной мембраны Резитрикс Классик 3,1 мм по антипробойному покрытию с механическим креплением | кв. м | 1 132 | 264 |
|  | Устройство плоской (мягкой) кровли при капитальном строительстве и ремонте (без стоимости замены покрытия парапетов и свесов) |  |  |  |
| 1 | Устройство кровельного ковра из ПВХ мембраны толщиной 1,2 мм по готовому основанию с механическим креплением | кв. м | 507 | 160 |
| 2 | Устройство кровельного ковра из ПВХ мембраны с механическим креплением, утеплением кровельными минераловатными плитами общей толщиной 150 мм, однослойной пароизоляцией, по основанию из профнастила | кв. м | 1 443 | 294 |
| 3 | Устройство кровельного ковра из ПВХ мембраны по антипробойному покрытию с механическим креплением, с изготовлением армированной цементно-песчанной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой ППЖ-200 толщиной 150 мм, двухслойной пароизоляцией и устройством разуклонки из керамзита средней толщиной 100 мм | кв. м | 2 445 | 600 |
|  | Разные работы |  |  |  |
| 1 | Монтаж свесов шириной развертки до 300 мм из ПВХ-ламинированного металла с использованием кронштейнов | п. м | 821 | 75 |
| 2 | Установка водосливных воронок для мембранных покрытий | шт. | 4 000 | 1 500 |
| 3 | Установка аэраторов | шт. | 1 800 | 900 |
| 4 | Устройство защитной гравийной засыпки 60 мм с подкладочным слоем из геотекстиля | кв. м | 186 | 75 |