[image: image1.jpg]


                                                                                                                                                                                          
                                                    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
                              «БЕТО ХАУЗ»
                                                     производственная компания
                                             www.betohous.ru          E-mail: 9015093669@mail.ru
ПРАЙС-ЛИСТ 20.08.2009  Стоимость  указана  в  рублях  с  учетом  НДС    ( БЕЗ ДОСТАВКИ! )  
                                    ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ БЛОКИ/D-250/D-300/D-400/D-500 
           Размеры блоков: 195х295х595;  295х295х595;  375x295x595;  200х300х400; 90x295x595(мм)
	Марка по плотности
	Класс по прочности на сжатие
	Марка по морозостой-кости
	Коэффициент теплопроводности  Вт/м(0С)
	Стоимость

При объеме                от 30 м3
	Стоимость

При объеме                  от 300 м3

	D 250
	В 0,35
	F 25
	0,055-0,075
	2750
	2450

	D 300
	В 0,50
	F 35
	0,060-0,075
	2800
	2490

	D 400
	В 1,00
	F 35
	0,065-0,105
	2950
	2770

	D 500
	В 2,00
	F 50
	0,085-0,125
	3250
	3070


                                  ПЕРЕМЫЧКИ  АРМИРОВАННЫЕ ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ /D400
      Размеры перемычек: сечение 140х235, 140х295, 180х235, 180х295(мм)- длина до 3000мм
( возможно изготовление нестандартных размеров - цена договорная)

	180х235мм
	140х235мм
	180х295мм
	140х295мм

	2970 мм– 716,10руб.
	2970мм – 557,00руб.
	2970мм – 899,00руб.
	2970мм – 699,20руб.

	2700мм – 651,00 руб.
	2700мм – 506,40 руб.
	2700мм – 817,30 руб.
	2700 мм– 635,70руб.

	2400мм – 578,70руб.
	2400мм – 450,00руб.
	2400мм – 726,50руб.
	2400 мм– 565,00руб.

	2100 мм– 506,40руб.
	2100мм – 393,90руб.
	2100мм – 635,70руб.
	2100мм – 494,40руб.

	1800мм – 434,00руб.
	1800мм – 337,60руб.
	1800 мм– 544,90руб.
	1800мм – 423,80руб.

	1600 мм– 385,80руб.
	1600мм – 300,00руб.
	1600мм – 484,30руб.
	1600мм – 376,70руб.

	1500мм – 361,70руб.
	1500 мм– 281,30руб.
	1500мм – 454,00руб.
	1500мм – 353,20руб.

	1200мм – 289,40руб.
	1200 мм– 225,50руб.
	1200мм – 363,30руб.
	1200мм – 282,60руб.


«ТЕРМОБЛОК /D-300» БЛОКИ ИЗ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА СО ВСТАВКОЙ ИЗ

 ПЕНОПОЛИСТИРОЛА       



                              Размер блока 200х300х400мм 

                               средняя плотность блока - D 300 
                               класс полистиролбетона по прочности на   сжатие В-0,75 
                               коэффициент теплопроводности-0,053;  

  1  2      3                 марка по морозостойкости F 35 
                               Многослойный стеновой блок состоит из трех слоев соединенных между собой 
                               арматурными связями                                                                                                                         
                               1. наружный слой  из полистиролбетона толщиной   50мм  средняя плотность D-500
                               2. теплоизоляционный «вкладыш» - пенополистирола(пенопласта) толщиной – 100мм.

                               3. внутренний слой  из полистиролбетона толщиной  150мм  средняя плотность D-500

                                                                                                            Стоимость:  от 3600руб/м3  

Тел.: 8(495) 778-3691
8(901) 509-3669













