ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

  <<ВИК  Теплострой>>
_________________________________________________________________________________

ИНН 7743593723\ КПП 774301001                   Юридический адрес : 125493, г.Москва
р/с 40702810400170000100                                ул.Пулковская, д.7, офис 14
в АКБ «Инвестторгбанк» (ЗАО)                       тел/факс. 450-13-44,  моб.796-40-07
к/с 30101810400000000267                                Наш Сайт : www.vikteplostroy.ru
БИК 044583267                                                   e-mail:vik.teplostroy@bk.ru                                           
_________________________________________________________________________________
ПРАЙС – ЛИСТ     от 15 января 2007 г.            
1. Изготавливаем:

   - водомерные узлы из фасонных частей ВЧШГ.

   - тепловые узлы любых диаметров.

   - стальные фасонные изделия.

   - фланцевые патрубки из труб ВЧШГ.

   Выполняем работы по монтажу водомерных и тепловых узлов
   на объектах заказчика.
Детали смотровых колодцев.
	№ п/п
	Наименование изделий
	Ед.
 изм.
	Вес 

 кг.
	Цена без НДС в руб.
	Отпускная цена
в руб.

	1.
	Лестница                                 Л - 1   L = 2,0 м

канализационных                   Л - 1   L = 2,6 м колодцев                                 Л - 1    L = 3,0 м

                                                 Л - 1    L = 3,5 м

                                                 Л - 1    L = 4,0 м

                                                 Л - 1    L = 4,5 м

                                                 Л - 1    L = 5,0 м
	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
	45,0

56,0

63,3

72,4

81,6

90,7

99,8
	1565 
1870 
2100 
2455 
2850 
3195 
3595
	1846,70
2206,60
2478,00

2896,90

3363,00

3770,10

4242,10

	2.
	Лестница                                 Л - 2   L = 2,0 м

водосточных и                        Л - 2   L = 2,6 м 

дренажных колодцев             Л - 2   L = 3,0 м

                                                 Л - 2   L = 3,5 м

                                                 Л - 2   L = 4,0 м

                                                 Л - 2   L = 4,5 м

                                                 Л - 2   L = 5,0 м
	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
	24,3
31,6

36,5

42,5

48,6

54,7

60,8
	1180 
1450 
1645 
1915 
2250 
2530 
2820 
	1392,40
1711,00

1941,10

2259,70

2655,00

2985,40

3327,60

	3.
	Лестница (водопровод)  ∟50 ×5        ЛВ - 1
	п.м.
	14,6
	505 
	595,90

	 4.
	Лестница (теп.сеть)     ∟63 ×5          ЛТс – 1
	п.м.
	16,7
	590
	692,20

	 5.
	Крышка предохранительная               КР - 1
	шт.
	14,4
	705 
	831,90

	6.
	Кольцо опорное для КР - 1
	шт.
	9,2
	534 
	630,12

	7.
	Крышка предохран. с замком              КР - 1 
	шт.
	17,1
	1040 
	1227,20

	8.
	Крышка запорная с ответным кольцом для
люков «ТС», «В», «Д».
	шт.
	21,9
	1500 
	1770,00

	9.
	Скоба упорная                                       СК - 1
	шт.
	2,9
	150 
	177


2.Оказываем услуги:

    Прокладка наружных инженерных коммуникаций.

    - тепловые сети в ППУ изоляции.
    - водопроводные сети.

    - водосточные сети.

    - канализационные сети.
Отгрузка производится по адресу: г. Москва ул. Ижорская д.8
 Ген. директор – Выстороп Николай Иванович тел. 796-40-07.  
                                                                   -  1 -
